## dati_RES
ZONA | RINNOVABILE | TECNOLOGIA | RANGE POTENZA | INSTALLATO [MW]
NORD | S | SOLARE | <= 6 kW | 2649
NORD | S | SOLARE | 6-20 kW | 3067
NORD | S | SOLARE | 20-90 kW | 1820
NORD | S | SOLARE | 90-200 kW | 2244
NORD | S | SOLARE | 200-1000 kW | 5000
NORD | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 2736
NORD | S | SOLARE | > 10000 kW | 454
NORD | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
NORD | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
NORD | S | IDRICO | 20-90 kW | 0
NORD | S | IDRICO | 90-200 kW | 83
NORD | S | IDRICO | 200-1000 kW | 602
NORD | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 2296
NORD | S | IDRICO | > 10000 kW | 13128
NORD | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
NORD | S | EOLICO | 6-20 kW | 0
NORD | S | EOLICO | 20-90 kW | 1
NORD | S | EOLICO | 90-200 kW | 0
NORD | S | EOLICO | 200-1000 kW | 4
NORD | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 115
NORD | S | EOLICO | > 10000 kW | 96
NORD | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
NORD | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 1
NORD | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 8
NORD | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 61
NORD | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 1008
NORD | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 447
NORD | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 781
CNOR | S | SOLARE | <= 6 kW | 414
CNOR | S | SOLARE | 6-20 kW | 449
CNOR | S | SOLARE | 20-90 kW | 264
CNOR | S | SOLARE | 90-200 kW | 345
CNOR | S | SOLARE | 200-1000 kW | 1098
CNOR | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 392
CNOR | S | SOLARE | > 10000 kW | 43
CNOR | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
CNOR | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
CNOR | S | IDRICO | 20-90 kW | 4
CNOR | S | IDRICO | 90-200 kW | 12
CNOR | S | IDRICO | 200-1000 kW | 69
CNOR | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 192
CNOR | S | IDRICO | > 10000 kW | 462
CNOR | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
CNOR | S | EOLICO | 6-20 kW | 0
CNOR | S | EOLICO | 20-90 kW | 3
CNOR | S | EOLICO | 90-200 kW | 2
CNOR | S | EOLICO | 200-1000 kW | 2
CNOR | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 60
CNOR | S | EOLICO | > 10000 kW | 97
CNOR | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
CNOR | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
CNOR | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 0
CNOR | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 7
CNOR | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 95
CNOR | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 53
CNOR | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 26
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | <= 6 kW | 0
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | 6-20 kW | 0
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | 20-90 kW | 0
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | 90-200 kW | 0
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | 200-1000 kW | 1
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | 1000 - 10000 kW | 0
CNOR | S | GEOTERMOELETTRICO | > 10000 kW | 954
CSUD | S | SOLARE | <= 6 kW | 809
CSUD | S | SOLARE | 6-20 kW | 867
CSUD | S | SOLARE | 20-90 kW | 390
CSUD | S | SOLARE | 90-200 kW | 454
CSUD | S | SOLARE | 200-1000 kW | 1562
CSUD | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 1349
CSUD | S | SOLARE | > 10000 kW | 1399
CSUD | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
CSUD | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
CSUD | S | IDRICO | 20-90 kW | 3
CSUD | S | IDRICO | 90-200 kW | 4
CSUD | S | IDRICO | 200-1000 kW | 44
CSUD | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 238
CSUD | S | IDRICO | > 10000 kW | 2520
CSUD | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
CSUD | S | EOLICO | 6-20 kW | 1
CSUD | S | EOLICO | 20-90 kW | 27
CSUD | S | EOLICO | 90-200 kW | 5
CSUD | S | EOLICO | 200-1000 kW | 62
CSUD | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 201
CSUD | S | EOLICO | > 10000 kW | 2240
CSUD | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
CSUD | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
CSUD | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 2
CSUD | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 13
CSUD | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 109
CSUD | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 106
CSUD | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 302
SUD | S | SOLARE | <= 6 kW | 379
SUD | S | SOLARE | 6-20 kW | 398
SUD | S | SOLARE | 20-90 kW | 241
SUD | S | SOLARE | 90-200 kW | 246
SUD | S | SOLARE | 200-1000 kW | 2030
SUD | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 773
SUD | S | SOLARE | > 10000 kW | 442
SUD | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
SUD | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
SUD | S | IDRICO | 20-90 kW | 0
SUD | S | IDRICO | 90-200 kW | 1
SUD | S | IDRICO | 200-1000 kW | 16
SUD | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 49
SUD | S | IDRICO | > 10000 kW | 190
SUD | S | EOLICO | <= 6 kW | 1
SUD | S | EOLICO | 6-20 kW | 2
SUD | S | EOLICO | 20-90 kW | 109
SUD | S | EOLICO | 90-200 kW | 50
SUD | S | EOLICO | 200-1000 kW | 208
SUD | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 287
SUD | S | EOLICO | > 10000 kW | 4508
SUD | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
SUD | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
SUD | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 1
SUD | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 5
SUD | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 44
SUD | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 41
SUD | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 404
CALA | S | SOLARE | <= 6 kW | 157
CALA | S | SOLARE | 6-20 kW | 182
CALA | S | SOLARE | 20-90 kW | 76
CALA | S | SOLARE | 90-200 kW | 77
CALA | S | SOLARE | 200-1000 kW | 194
CALA | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 123
CALA | S | SOLARE | > 10000 kW | 38
CALA | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
CALA | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
CALA | S | IDRICO | 20-90 kW | 0
CALA | S | IDRICO | 90-200 kW | 1
CALA | S | IDRICO | 200-1000 kW | 16
CALA | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 52
CALA | S | IDRICO | > 10000 kW | 813
CALA | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
CALA | S | EOLICO | 6-20 kW | 1
CALA | S | EOLICO | 20-90 kW | 16
CALA | S | EOLICO | 90-200 kW | 6
CALA | S | EOLICO | 200-1000 kW | 24
CALA | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 54
CALA | S | EOLICO | > 10000 kW | 1148
CALA | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
CALA | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
CALA | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 0
CALA | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 2
CALA | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 16
CALA | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 15
CALA | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 186
SICI | S | SOLARE | <= 6 kW | 363
SICI | S | SOLARE | 6-20 kW | 367
SICI | S | SOLARE | 20-90 kW | 157
SICI | S | SOLARE | 90-200 kW | 184
SICI | S | SOLARE | 200-1000 kW | 551
SICI | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 611
SICI | S | SOLARE | > 10000 kW | 485
SICI | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
SICI | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
SICI | S | IDRICO | 20-90 kW | 0
SICI | S | IDRICO | 90-200 kW | 1
SICI | S | IDRICO | 200-1000 kW | 3
SICI | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 47
SICI | S | IDRICO | > 10000 kW | 105
SICI | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
SICI | S | EOLICO | 6-20 kW | 4
SICI | S | EOLICO | 20-90 kW | 28
SICI | S | EOLICO | 90-200 kW | 0
SICI | S | EOLICO | 200-1000 kW | 14
SICI | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 118
SICI | S | EOLICO | > 10000 kW | 2320
SICI | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
SICI | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
SICI | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 0
SICI | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 2
SICI | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 16
SICI | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 53
SICI | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 32
SARD | S | SOLARE | <= 6 kW | 203
SARD | S | SOLARE | 6-20 kW | 174
SARD | S | SOLARE | 20-90 kW | 62
SARD | S | SOLARE | 90-200 kW | 74
SARD | S | SOLARE | 200-1000 kW | 220
SARD | S | SOLARE | 1000 - 10000 kW | 398
SARD | S | SOLARE | > 10000 kW | 552
SARD | S | IDRICO | <= 6 kW | 0
SARD | S | IDRICO | 6-20 kW | 0
SARD | S | IDRICO | 20-90 kW | 0
SARD | S | IDRICO | 90-200 kW | 0
SARD | S | IDRICO | 200-1000 kW | 0
SARD | S | IDRICO | 1000 - 10000 kW | 23
SARD | S | IDRICO | > 10000 kW | 542
SARD | S | EOLICO | <= 6 kW | 0
SARD | S | EOLICO | 6-20 kW | 1
SARD | S | EOLICO | 20-90 kW | 26
SARD | S | EOLICO | 90-200 kW | 4
SARD | S | EOLICO | 200-1000 kW | 2
SARD | S | EOLICO | 1000 - 10000 kW | 43
SARD | S | EOLICO | > 10000 kW | 1133
SARD | S | BIOENERGIE | <= 6 kW | 0
SARD | S | BIOENERGIE | 6-20 kW | 0
SARD | S | BIOENERGIE | 20-90 kW | 0
SARD | S | BIOENERGIE | 90-200 kW | 2
SARD | S | BIOENERGIE | 200-1000 kW | 18
SARD | S | BIOENERGIE | 1000 - 10000 kW | 13
SARD | S | BIOENERGIE | > 10000 kW | 100

## pivot RES
RANGE POTENZA | (Tutto)
TECNOLOGIA | ZONA | Somma di INSTALLATO [MW]
BIOENERGIE | CALA | 219
BIOENERGIE | CNOR | 181
BIOENERGIE | CSUD | 532
BIOENERGIE | NORD | 2306
BIOENERGIE | SARD | 133
BIOENERGIE | SICI | 103
BIOENERGIE | SUD | 495
EOLICO | CALA | 1249
EOLICO | CNOR | 164
EOLICO | CSUD | 2536
EOLICO | NORD | 216
EOLICO | SARD | 1209
EOLICO | SICI | 2484
EOLICO | SUD | 5165
GEOTERMOELETTRICO | CNOR | 955
IDRICO | CALA | 882
IDRICO | CNOR | 739
IDRICO | CSUD | 2809
IDRICO | NORD | 16109
IDRICO | SARD | 565
IDRICO | SICI | 156
IDRICO | SUD | 256
SOLARE | CALA | 847
SOLARE | CNOR | 3005
SOLARE | CSUD | 6830
SOLARE | NORD | 17970
SOLARE | SARD | 1683
SOLARE | SICI | 2718
SOLARE | SUD | 4509

## dati_non_RES
ZONA | RINNOVABILE | TECNOLOGIA | COMBUSTIBILE | INSTALLATO [MW]
NORD | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 43
NORD | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 280
NORD | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 51
NORD | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 30000
NORD | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 224
NORD | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 60
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 38
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 21
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 7
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 2513
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 8
CNOR | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 0
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 1
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 43
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 0
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 8015
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 117
CSUD | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 1980
SUD | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 38
SUD | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 1
SUD | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 1048
SUD | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 4691
SUD | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 82
SUD | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 2025
CALA | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 0
CALA | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 21
CALA | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 0
CALA | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 3682
CALA | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 0
CALA | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 0
SICI | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 13
SICI | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 3
SICI | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 596
SICI | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 3639
SICI | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 1187
SICI | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 0
SARD | N | TERMOELETTRICO | Altri combustibili gassosi | 42
SARD | N | TERMOELETTRICO | Altri comibili solidi | 0
SARD | N | TERMOELETTRICO | Gas derivati | 609
SARD | N | TERMOELETTRICO | Gas naturale | 2
SARD | N | TERMOELETTRICO | Petroliferi | 452
SARD | N | TERMOELETTRICO | Solidi | 1261

## pivot n-RES
COMBUSTIBILE | (Tutto)
ZONA | Somma di INSTALLATO [MW]
CALA | 3703
CNOR | 2587
CSUD | 10156
NORD | 30658
SICI | 5438
SUD | 7885
SARD | 2366

## dati_Storage
ZONA | TECNOLOGIA | INSTALLATO [MW] | Capacità [MWh] | * quasi la totalità del "BESS integrate RES" ha taglia < 20 kW (residenziale)
NORD | POMPAGGIO PURO | 2639 | 43125
NORD | BESS Stand Alone | 813 | 3041
NORD | BESS integrate RES | 2522 | 5129
CNOR | POMPAGGIO PURO | 0 | 0
CNOR | BESS Stand Alone | 18 | 75
CNOR | BESS integrate RES | 409 | 802
CSUD | POMPAGGIO PURO | 1000 | 5740
CSUD | BESS Stand Alone | 239 | 752
CSUD | BESS integrate RES | 768 | 1520
SUD | POMPAGGIO PURO | 0 | 0
SUD | BESS Stand Alone | 9 | 8
SUD | BESS integrate RES | 300 | 636
CALA | POMPAGGIO PURO | 0 | 0
CALA | BESS Stand Alone | 0 | 0
CALA | BESS integrate RES | 130 | 271
SICI | POMPAGGIO PURO | 712 | 4116
SICI | BESS Stand Alone | 14 | 14
SICI | BESS integrate RES | 310 | 616
SICI | POMPAGGIO PURO | 712 | 4116
SICI | BESS Stand Alone | 14 | 14
SICI | BESS integrate RES | 310 | 616
SARD | POMPAGGIO PURO | 0 | 0
SARD | BESS Stand Alone | 62 | 182
SARD | BESS integrate RES | 132 | 260

## T1
FONTE | ZONA | INSTALLATO [MW]
BIOENERGIE | CALA | 219
BIOENERGIE | CNOR | 181
BIOENERGIE | CSUD | 532
BIOENERGIE | NORD | 2306
BIOENERGIE | SARD | 133
BIOENERGIE | SICI | 103
BIOENERGIE | SUD | 495
EOLICO | CALA | 1249
EOLICO | CNOR | 164
EOLICO | CSUD | 2536
EOLICO | NORD | 216
EOLICO | SARD | 1209
EOLICO | SICI | 2484
EOLICO | SUD | 5165
GEOTERMOELETTRICO | CNOR | 955
IDRICO | CALA | 882
IDRICO | CNOR | 739
IDRICO | CSUD | 2809
IDRICO | NORD | 16109
IDRICO | SARD | 565
IDRICO | SICI | 156
IDRICO | SUD | 256
SOLARE | CALA | 847
SOLARE | CNOR | 3005
SOLARE | CSUD | 6830
SOLARE | NORD | 17970
SOLARE | SARD | 1683
SOLARE | SICI | 2718
SOLARE | SUD | 4509
Altri combustibili gassosi | CALA | 0
Altri combustibili gassosi | CNOR | 38
Altri combustibili gassosi | CSUD | 1
Altri combustibili gassosi | NORD | 43
Altri combustibili gassosi | SICI | 13
Altri combustibili gassosi | SUD | 38
Altri combustibili gassosi | SARD | 42
Altri comibili solidi | CALA | 21
Altri comibili solidi | CNOR | 21
Altri comibili solidi | CSUD | 43
Altri comibili solidi | NORD | 280
Altri comibili solidi | SICI | 3
Altri comibili solidi | SUD | 1
Altri comibili solidi | SARD | 0
Gas derivati | CALA | 0
Gas derivati | CNOR | 7
Gas derivati | CSUD | 0
Gas derivati | NORD | 51
Gas derivati | SICI | 596
Gas derivati | SUD | 1048
Gas derivati | SARD | 609
Gas naturale | CALA | 3682
Gas naturale | CNOR | 2513
Gas naturale | CSUD | 8015
Gas naturale | NORD | 30000
Gas naturale | SICI | 3639
Gas naturale | SUD | 4691
Gas naturale | SARD | 2
Petroliferi | CALA | 0
Petroliferi | CNOR | 8
Petroliferi | CSUD | 117
Petroliferi | NORD | 224
Petroliferi | SICI | 1187
Petroliferi | SUD | 82
Petroliferi | SARD | 452
Solidi | CALA | 0
Solidi | CNOR | 0
Solidi | CSUD | 1980
Solidi | NORD | 60
Solidi | SICI | 0
Solidi | SUD | 2025
Solidi | SARD | 1261

## T2
TECNOLOGIA | ZONA | INSTALLATO [MW]
SOLARE utility | CALA | 355
SOLARE utility | CNOR | 1533
SOLARE utility | CSUD | 4310
SOLARE utility | NORD | 8190
SOLARE utility | SARD | 1170
SOLARE utility | SICI | 1647
SOLARE utility | SUD | 3245
SOLARE rooftop | CALA | 492
SOLARE rooftop | CNOR | 1472
SOLARE rooftop | CSUD | 2520
SOLARE rooftop | NORD | 9780
SOLARE rooftop | SARD | 513
SOLARE rooftop | SICI | 1071
SOLARE rooftop | SUD | 1264
BIOENERGIE | CALA | 219
BIOENERGIE | CNOR | 181
BIOENERGIE | CSUD | 532
BIOENERGIE | NORD | 2306
BIOENERGIE | SARD | 133
BIOENERGIE | SICI | 103
BIOENERGIE | SUD | 495
EOLICO | CALA | 1249
EOLICO | CNOR | 164
EOLICO | CSUD | 2536
EOLICO | NORD | 216
EOLICO | SARD | 1209
EOLICO | SICI | 2484
EOLICO | SUD | 5165
GEOTERMOELETTRICO | CNOR | 955
IDRICO | CALA | 882
IDRICO | CNOR | 739
IDRICO | CSUD | 2809
IDRICO | NORD | 16109
IDRICO | SARD | 565
IDRICO | SICI | 156
IDRICO | SUD | 256
GAS | CALA | 3682
GAS | CNOR | 2558
GAS | CSUD | 8016
GAS | NORD | 30094
GAS | SICI | 4248
GAS | SUD | 5777
GAS | SARD | 653
COMBUSTIBILI SOLIDI | CALA | 21
COMBUSTIBILI SOLIDI | CNOR | 21
COMBUSTIBILI SOLIDI | CSUD | 2023
COMBUSTIBILI SOLIDI | NORD | 340
COMBUSTIBILI SOLIDI | SICI | 3
COMBUSTIBILI SOLIDI | SUD | 2026
COMBUSTIBILI SOLIDI | SARD | 1261
PETROLIFERI | CALA | 0
PETROLIFERI | CNOR | 8
PETROLIFERI | CSUD | 117
PETROLIFERI | NORD | 224
PETROLIFERI | SICI | 1187
PETROLIFERI | SUD | 82
PETROLIFERI | SARD | 452